

**Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy**

**Adres: 85-064 Bydgoszcz,**

**ul. Chodkiewicza 30**

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR UKW/DZP-282-ZO-B-23/2016**

**Nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-B-23/2016**

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje, na podstawie art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

1. **Tytuł zamówienia:** *Zakup i dostawa łaźni wodnej na potrzeby Zakładu Biotechnologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.*
2. **Rodzaj zamówienia:** dostawa
3. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest *zakup i dostawa* *łaźni wodnej* wraz z platformą i uchwytami na kolby stożkowe.

Wymiary wanny (mm) 350x460x200

Moc maksymalna (W) 1600

Pojemność (L) 22

Stabilność temperatury od 50 C powyżej temp. Otoczenia do 100 0 C

Zakres pracy +- 0,20 C

**Wyposażenie podstawowe:**

1)Zawór spustowy;

2)pokrywa nierdzewna w zawiasach ;

3) Wyświetlacz LED.

**Wyposażenie dodatkowe:**

1) Platforma z otworami pod uchwyty kolb do łaźni (1 sztuka)

2) Uchwyt na kolby Erlenmayera poj. 250 ml (12sztuk)

1. **Termin wykonania zamówienia:**

**maksymalnie 5 dni roboczych** , od dnia przesłania Wykonawcy informacji o udzielonym zamówieniu.

1. **Opis sposobu obliczania ceny:**

Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty dostawy, transportu, rozładunku itp. towaru do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

1. **Kryteria wyboru oferty:**

6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a)zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

b)nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **KRYTERIUM** | **WAGA** |
| 1. | **CENA** | **100%** |
| **RAZEM:** |  | **100%** |

**1. Cena ofertowa brutto** za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryterium (waga) - 100%

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., inne proporcjonalnie mniej według wzoru:

najniższa cena brutto

Ocena punktowa **(C)** = ------------------------------------------- x 100 pkt. x 100 %

cena brutto badanej oferty

1. **Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty:**
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
4. Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim, mieć formę pisemną. Integralną częścią oferty jest formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5. **Miejsce i termin składania oferty:**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria, w nieprzekraczalnym terminie:

|  |  |
| --- | --- |
| **do dnia 19.04.2016 r.** | **do godz. 11.00** |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

1. Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………..

Nazwa i adres Zamawiającego:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz,

**Tytuł zamówienia:** *Zakup i dostawa łaźni wodnej na potrzeby Zakładu Biotechnologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.*

**nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-B-23/2016, nie otwierać przed 19.04.2016 r., godz. 11.00**

**10.** OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

**1)** **Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej **niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert: **w przypadku:**

* podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej – **wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego**,
* osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - **zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG** (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),
* działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej – **umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników**.

**2)** Pełnomocnictwo do podpisania oferty **(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważniona)** względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo **(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza).** Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

**3)** Formularz Ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1.

**4)** Karty katalogowe lub/i zdjęcia z opisem parametrów oferowanej łaźni;

1. **Termin i warunki płatności:** Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu umowy, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Uczelni prawidłowo wystawionej faktury.
2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienia muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
3. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
4. posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
5. dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
6. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.
3. W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:
4. w sprawach merytorycznych – Dawid Mikulski – tel. 507-476-800,
5. w sprawach formalno-prawnych –Luiza Łaczka-Wojtecka , 52 34 19 135, zampub@ukw.edu.pl

Załącznik nr 1

**FORMULARZ OFERTOWY**

**DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO UKW/DZP-282-ZO-B-23/2016**

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

1. Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: ***„Zakup i dostawę łaźni wodnej na potrzeby Zakładu Biotechnologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”,***w zakresie i na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym nr sprawy **UKW/DZP-282-ZO-B-23/2016**), oferuję(-my) wykonanie przedmiotu zamówienia za\*:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu** | **j.m.** | **ilość** | **Cena netto** | **Wartość netto** | **VAT…%** | **Wartość brutto** |
| 1. | Łaźnia wodna z wstrząsem typu SWB, poj.22L, głębokość 150mm lub równoważna:  …………………………………………………………….. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Platforma z otworami pod uchwyty kolb do łaźni typu SWB22N lub równoważna: ……………………………………………………………………… | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Uchwyt do kolby Erlenmayera poj. 250 ml. Kompatybilny z łaźnią typu SWB22N lub równoważny: | Szt. | 12 |  |  |  |  |

**wartość ofertowa brutto.....................................................................................zł**

**słownie...............................................................................................................................**

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku.............…………...zł

wartość netto ........………………………………………………….....……………......................zł

\*zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

\*\*wypełnić formularz cenowy i wpisać wartość brutto dla każdej części osobno

**Termin realizacji zamówienia**: …… (termin należy podać w dniach, nie więcej niż 5 dni roboczych od dnia wysłania przez zamawiającego informacji o wyborze oferty)

1. **Oświadczam/my, że** w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego oraz udzielone rabaty.
2. **Oświadczam/my, że** spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z ust. 11 Zapytania Ofertowego nr **UKW/DZP-282-ZO-B-23/2016.**
3. **Zobowiązuje/my się** wykonać całość przedmiotu zamówienia z należytą starannością.
4. **Oświadczam/my, że** w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie **nie później niż 5 dni roboczych** licząc od dnia przesłania przez Zamawiającego informacji o udzielonym zamówieniu.
5. **Oświadczam/my, że** zapłacimy kary umowne kary umowne z następujących tytułów:

* **0,5% wartości oferty brutto** , o której mowa w ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia faktycznego odbioru.
* **0,5% wartości oferty brutto** , o której mowa w ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego odbioru,

1. **Oświadczam/my, że** zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami i ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
2. Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.
3. Załącznikami do oferty są:

……………………………………………..

……………………………………………..

............................., dnia .....................

………..........................................................

(podpisy upełnomocnionych/przedstawicieli Wykonawcy)